## Dimensionamento de Condutores
Dimensionamento de Condutores
SEQ | Circuito | Descrição | P(VA) | I(A) | FA | FT | K1 CTE | IDISJ | K2 CTE | Seção Transversal (mm²) | Tipo de circuito (F/L)
1 | 1 | Chuv. Ele. WC Suíte | 4400 | 20 | 0.8 | 1 | 23.5 | 25 | 31.3 | 4 | F
2 | 2 | Chuv. Ele. WC Social | 4400 | 20 | 0.65 | 1 | 23.5 | 25 | 38.5 | 6 | F
3 | 3 | Tom. Coz/A. Serv. | 4100 | 18.6 | 0.8 | 1 | 21.9 | 25 | 31.3 | 4 | F
4 | 4 | NOBREAK | 1000 | 4.5 | 0.7 | 1 | 5.3 | 10 | 14.3 | 2.5 | F
5 | 5 | Tom. 1 | 2800 | 12.7 | 0.65 | 1 | 14.9 | 16 | 24.6 | 4 | F
6 | 6 | Tom. 2 | 2800 | 12.7 | 0.7 | 1 | 14.9 | 16 | 22.9 | 2.5 | F
7 | 7 | Ilum. 2 | 1100 | 5 | 0.7 | 1 | 5.9 | 10 | 14.3 | 1.5 | L
8 | 8 | Ilum. 1 | 880 | 4 | 0.65 | 1 | 4.7 | 10 | 15.4 | 1.5 | L
9 | 9 | Split Q1 | 800 | 3.6 | 0.65 | 1 | 4.2 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
10 | 10 | Split Salas | 1200 | 5.5 | 0.65 | 1 | 6.5 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
11 | 11 | Split Q2 | 1000 | 4.5 | 0.65 | 1 | 5.3 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
12 | 12 | Split. Q3 | 800 | 3.6 | 0.65 | 1 | 4.2 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
13 | 13 | Split Suíte | 1200 | 5.5 | 0.65 | 1 | 6.5 | 10 | 15.4 | 2.5 | F
Fórmulas:
Obs.1: Coluna H -> =SE(A3=" ";" ";ARRED(E3/0,85;1)) | [9 empty] | Legenda
Obs.2: Coluna I -> =SE(H3<=10;10;SE(H3<=16;16;SE(H3<=20;20;SE(H3<=25;25;SE(H3<=32;32;"Error!"))))) | [9 empty] | F | Circuito de Força
Obs.3: Coluna J -> =ARRED(I3/(F3*G3);1) | [9 empty] | L | Circuito de Iluminação
Obs.4: Coluna K -> =SE(L3="L";SE(J3<=17,5;1,5;SE(J3<=24;2,5;SE(J3<=32;4;"ERROR!")));SE(L3="F";SE(J3<=24;2,5;SE(J3<=32;4;"ERROR!"));"Escolher L ou F"))
|  |  | 26480 VA | 24361,6 W